附件2

生活饮用水随机监督检查情况

一、监督检查单位共17家

生活饮用水随机监督检查范围含盖市政供水单位（集中式供水单位）、农村小型集中式供水单位（日供水100-1000吨）、二次供水单位。

（一）国家抽取的监督检查对象共7家

1.漳平市自来水公司

2.漳平市北溪供水有限责任公司

3.拱桥镇集镇水厂

4.赤水镇集镇水厂

5.漳平市康园酒店有限公司

6.漳平市建平饭店

7.漳平市银丰大酒店

（二）漳平市抽取的监督检查对象共10家

1.官田乡集镇水厂

2.西园镇西园村水厂

3.漳平市灵地乡集镇水厂

4.福建兴龙达山水酒店有限公司

5.漳平市和平酒店有限公司

6.漳平市国联宾馆

7.漳平市金富山商务宾馆

8.漳平市匹克快捷酒店

9.漳平市菁华都大酒店

10.漳平市宏都大酒店有限公司

市卫生监督所依法对以上单位卫生管理、从业人员健康体检、水源质检、二次供水设施卫生防护等情况进行监督检查，并对水质情况进行现场快速检测。2家市政供水单位委托市疾控中心进行水质检测。

二、存在问题

经现场检查，2家市政供水单位能按规定办理《卫生许可证》，开展卫生管理工作，水处理设施设备运转良好，并定期开展水质自检，出厂水水质符合国家卫生标准。

检查发现的主要问题有：

（一）拱桥镇集镇水厂

1.供管水人员未取得有效健康合格证明；

2.供水水质消毒不符合卫生标准；

（二）赤水镇集镇水厂

1.供管水人员未取得有效健康合格证明；

2.供水水质消毒不符合卫生标准；

（三）官田乡集镇水厂

1.供管水人员未取得有效健康合格证明；

2.供水水质消毒不符合卫生标准；

（四）漳平市灵地乡集镇水厂

1.供管水人员未取得有效健康合格证明；

2.供水水质消毒不符合卫生标准；

（五）漳平市康园酒店有限公司

未按规定对二次供水水质进行卫生检测。

（六）漳平市建平饭店

未按规定对二次供水水质进行卫生检测。

（七）福建兴龙达山水酒店有限公司

未按规定对二次供水水质进行卫生检测。

（八）漳平市金富山商务宾馆

未按规定对二次供水水质进行卫生检测。

（九）漳平市匹克快捷酒店

1.未按规定对二次供水水质进行卫生检测；

2.二次供水水塔入口未加盖。

（十）漳平市宏都大酒店有限公司

未按规定对二次供水水质进行卫生检测。

（十一）漳平市菁华都大酒店

未按规定对二次供水水质进行卫生检测。

针对以上问题，卫生监督员当即下达了卫生监督意见书，责令存在问题单位按要求组织整改。