福建省政府制定价格

成本监审报告书

漳发改价成审[ 2012 ]  01号

   被监审单位名称：漳平市自来水公司

   被监审项目名称：城区自来水供水成本

   监 审 机 构（盖章）：漳平市物价局价格成本调查队

   日    期：2012年8月17日至8月28日

福建省价格成本调查队监制
一、 成本审核事由

	被监审单位名称
	漳平市自来水公司



	监审项目名称
	2009-2011年度城区自来水供水成本

	项目审核性质（在确定的拦目内打“√ ”）
	定价成本监审(          )


	
	调价成本监审(   √      )

	项目监审原因
	漳平市自来水公司，现行水价为漳平市物价局漳价字[2000]040号批准的《关于调整我市城区自来水价格的通知》标准：居民生活用水0.90元/吨、工业业用水0.85元/吨，商业用水1.30元/吨，以上价格均含6％增值税，至今十二年未调整，目前处于龙岩全市最低水平。近几年公司经营一直亏损，并逐年增加，2009年主营业务利润亏损190.2万元、2010年主营业务利润亏损243.3万元、2011年主营业务利润亏损57.9万元。漳平市自来水公司于2012年4月20日提出适当调整水价要求。根据《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委42号令）、《福建省制定价格成本监审实施细则》等有关规定，我局价格成本调查队于8月7日发出（漳发改价成审[2012]01号）《成本监审通知书》，对该公司进行定调价前成本监审，并要求8月15日前报送成本监审相关资料。公司于8月13日向我们报送了有关成本资料，经初审合格，决定受理。

	正式办理时间
	2012年8月17日

	补充提供资料时间
	

	监审机构名称
	漳平市物价局价格成本调查队



	参加监审人员
	


二、成本监审对象及项目概况
	项     目
	内         容

	被监审单位概况
	漳平市自来水公司是集生产、经营、服务于一体的公益事业性企业，担负着市区居民生活用水、商业性用水、工业用水的重任。公司前身为漳平县自来水厂，成立于1979年10月，1994年6月经市政府批准更名漳平市自来水公司并取得漳平市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。公司注册资金364万元，地址：漳平市城关八一路313号，法人代表李汉桃，业务主管部门漳平市城建局，现有职工总数67人。经营范围为：对人饮水和企业与生活用水供给、自来水管道安装及维修、水暖管道零件零售。

	监审项目

概况
	目前市区供水基础设施：溪仔口水厂供水规模为3万吨/日，4000立方米高位调节水池两座；DN75以上供水主管道78.9公里，承担城区及周边近6万人口的供水任务，现有用水户19696万户。现实际日平均供水量约1.7万吨，最高日供水量2.3万吨。2011年公司年供水总量620.7万吨，售水总量515.183万吨（其中：居民用水344.86万 吨、商业用水 105.86万吨、工业用水64.463万吨），公共用水水量5.48万吨，管网漏损水量100.04万吨，产销差率17%，漏损率16%，平均每吨销售价格1.16元（不含增值税）。


三、成本监审程序
	监审程序
	完成情况
	备注

	成本资料收集
	√
	在审核项目所经历的程序项目上打“√”

	形式审核
	√
	

	内容审核
	√
	

	反馈意见
	√
	

	审核结论
	√
	

	出具报告
	√
	


四、成本监审依据

	序号
	项       目
	文    号
	发文机关
	备注

	1
	《政府制定价格成本监审办法》
	（国家发改委第42号令）
	国家发改委
	

	2
	《城市供水定价成本监审办法（试行）》
	发改价格[2010]2613号
	国家发改委
	

	3
	《定价成本监审一般技术规范》
	发改价格[2007]1219号
	国家发改委
	

	4
	《福建省政府制定价格成本监审实施细则》
	（闽价成[2007]441号）
	福建省

物价局
	

	5
	《中华人民共和国会计法》
	中华人民共和国主席令1999第24号
	国家财政部
	

	6
	《小企业会计制度》
	财会[2004]2号
	国家财政部
	

	7
	其他相关行业管理规定
	
	
	

	8
	漳平市自来水公司

提供的相关会计资料
	
	
	

	9
	
	
	
	


五、成本审核的主要内容及方法

	主要内容
	方    法  
	备注

	一、供水总成本
	聘请厦门楚翰正中会计师事务所专业人员及价格成本调查队成员共同进行。查阅账本、凭证、会计报表及相关资料等重要指标数据，进行现场查验、核对，并了解相关情况。
	

	其中：1、生产成本即水资源费
	按政府定价计算确认。
	

	2、固定资产折旧
	根据《城市供水定价成本监审办法(试行)》，按规定年限计算计入供水定价成本的固定资产折旧费用。
	

	3、职工薪酬福利
	根据《定价成本监审一般技术规范》、《城市供水定价成本监审办法（试行）》相关规定，并参考市统计局公布的相关行业工资标准。
	

	4业务招待费
	根据《城市供水定价成本监审办法(试行)》规定，审核列入管理费用的业务招待费。
	

	二、财务费
	根据会计核算原则和定价成本监审相关性原则，扣减列入企业财务成本费用。 
	

	三、补充房产、土地税
	根据会计核算配比性原则和定价成本监审相关性原则，补充增加原未列入供水成本管理费用的房产税和土地使用税。
	

	四、管网漏损率
	根据国家建设部公告第59号《城市供水管网漏损控制及评定标准》的规定核定管网漏损率。18%
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


六、成本核定表及核增核减理由
	项目
	申报数
	审核数
	核增核减理由

	2011年1—12月
	
	
	

	年供水总量
	6207020.00
	6207020.00
	

	年售水总量
	5151830.00
	5151830.00
	

	总成本
	6490305.73
	6175565.67
	

	一、制水成本（元）
	3551109.22
	3551109.22
	

	1、原材料费
	282240.62
	282240.62
	

	2、动力费
	1932117.36
	1932117.36
	

	3、制水环节职工薪酬
	1336751.24
	1336751.24
	

	二、输配成本
	1668038.47
	1668038.47
	

	1、固定资产折旧
	1258037.96
	1258037.96
	根据《城市供水定价成本监审办法(试行)》第一十八条，按规定年限核减计入供水定价成本的固定资产折旧费用。

	2、动力费
	4000.00
	4000.00
	

	3、修理费
	104656.00
	104656.00
	

	4、机物料消耗
	226282.50
	226282.50
	

	5、汽车经费
	57242.01
	57242.01
	

	6、其它输配费用
	17820.00
	17820.00
	

	三、管理费用（元）
	1267740.47
	953000.41
	

	1、管理职工薪酬
	142777.75
	142777.75
	

	2、税金
	27609.31
	27609.31
	

	3、业务招待费
	279428.20
	167656.92
	根据《城市供水定价成本监审办法(试行)》第二十二条规定，核减列入管理费用的业务招待费。

	4、办工费
	87881.34
	49973.44
	-37907.90   核减审计数

	5、工会费
	30381.58
	29590.58
	-791.00     核减审计数

	6、职教费
	9263.00
	9263.00
	

	7、养老失业金
	430859.50
	430859.50
	

	8、差旅费
	33686.64
	32414.64
	-1272.00    核减审计数

	9、医保生育工伤金
	149420.88
	14920.88
	

	10、其他
	76432.27
	62855.27
	-13577.00   核减审计数

	四、财务费用
	3417.57
	3417.57
	

	1、利息支出
	
	
	

	2、利息收入
	1454.40
	1454.40
	

	3、其他
	4871.97
	4871.97
	

	五、管网漏损率
	16%
	16%
	根据国家建设部公告第59号《城市供水管网漏损控制及评定标准》按实际核定。

	六、单位定价成本
	1.24
	1.19
	


七、定价成本

	经审核：漳平市自来水公司2011年不含税供水定价成本为1.19元／吨。


八、成本监审说明事项
	1、本报告书采用的资料及相关数据由漳平市自来水公司

提供，其真实性由漳平市自来水公司负责；

2、本报告审核的仅仅是供水成本，而非实际售水价格；
3、本报告仅作核定自来水供水价格使用，不得作其它用途；
4、参与监审人员与本次监审没有利害关系；
5、如对本监审结论有异议，可在收到本结论的10日内，向本成本队提出意见。




九、附件：

1、《2009年—2011年城市供水企业基本情况调查表（明细）》

2、《城市供水定价成本核定表》（2011年）

3、《政府制定价格成本监审办法》

4、《城市供水定价成本监审办法（试行）》

5、《定价成本监审一般技术规范》

6、《福建省政府制定价格成本监审实施细则》
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