龙岩市生态环境局

行政处罚决定书

闽龙环罚〔2025〕33号

当事人名称：漳平市叶氏农场

经营者：叶洲

统一社会信用代码：92350881MA2YCWRG75

地址：漳平市西园镇基泰村虎头山

我局于2025年3月10日对你养殖场进行了调查，发现你养殖场实施了以下生态环境违法行为：

2025年3月10日，我局执法人员到漳平市叶氏农场进行现场检查，经查，你养殖场共建有养殖场7栋，均配套有漏缝设施，你养殖场核定养殖生猪820头，现有3栋猪舍在养，存栏生猪约320头，其中母猪约25头，其余为菜猪。你养殖场各养殖废水经管道收集后进入异位发酵床处理。现场检查时，猪舍通往异位发酵床的污水管道断裂，有养殖废水流入下方山林中汇成水沟。我局监测站人员在管道断裂处下方山沟中采集水样一瓶。

根据龙岩市漳平环境监测站监测报告（漳环监字（2025）第（006）号）显示，漳平市叶氏农场管道断裂处下方山沟水样处氨氮为159mg/L、总磷为84.1mg/L、化学需氧量为1200mg/L，分别超过《畜禽养殖业水污染物排放标准》（GB18596-2001）表五标准（标准值氨氮为80mg/L、总磷为8mg/L、化学需氧量为400mg/L）的0.9875倍、9.5125倍、2倍。以上事实，有以下主要证据证明：

1、2025年3月10日龙岩市漳平生态环境局《现场勘查笔录》一份及现场拍摄的照片一份，证明现场检查时，有养殖废水流入外环境；

2、2025年3月10日龙岩市漳平生态环境局《调查询问笔录》一份证明现场检查情况，因管道断裂导致养殖废水进入外环境相关情况；

3、2025年3月13日龙岩市漳平环境监测站监测报告（漳环监字（2025）第（006）号）证明废水排放超标；

4、福建省人民政府办公厅关于印发《福建省畜禽养殖场、养殖小区备案管理办法》的通知，证明生猪存栏250头以上为畜禽规模养殖场；

5、《畜禽养殖业水污染物排放标准》（GB18596-2001）一份，证明采集水样适用的行业标准；

6、2025年3月10日，由漳平市叶氏农场委托人提供的营业执照、经营者身份证明、委托人身份证明、授权委托书各一份证明处罚对象为适格主体；

7、生态损害赔偿协议一份，证明该养殖场主动配合履行生态环境损害赔偿义务。

你养殖场上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条：“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

我局于2025年3月31日以《行政处罚事先告知书》（闽龙漳环罚听告字〔2025〕3号）告知你养殖场陈述申辩权及听证申请权。你养殖场未在规定时间内提出陈述申辩及听证申请，视为放弃该权利。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，按照《福建省生态环境违法行为行政处罚裁量基准》（闽环规〔2024〕3号）违法行为共性裁量基准表、违法行为修正裁量基准表和违法行为个性裁量基准表中第三类（水污染防治类）序号2的规定对你养殖场进行裁量处罚，结合你养殖场积极履行生态损害赔偿义务，修复受损生态环境，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项：“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”及《福建省生态环境行政处罚裁量规则》第九条：“（五）法律法规规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。当事人已对受损生态环境进行了修复或者对无法修复的进行了替代修复或赔偿，履行了全部生态环境损害赔偿义务（以生态环境损害赔偿协议、修复效果评估报告等相关文件作为从轻减轻处罚的认定依据）以及当事人正在履行生态环境损害赔偿义务且确保修复和赔偿义务可履行到位的（以生态环境损害赔偿协议、缴纳履约保证金凭证等相关文件作为从轻减轻处罚的认定依据），可以作为从轻处罚或者减轻处罚的情形。对符合规定的从轻处罚，应当在裁量基准明确的拟处罚金额基础上减少一定的罚款金额，减少的罚款数额一般不超过法定罚款幅度（即法定最高罚款数额与法定最低罚款数额之差）的20%，且减少后的最终罚款金额不得低于法定最低罚款数额”的规定，综合考虑你养殖场违法行为构成要素、违法情节、违法程度等多方面因素，我局决定对你养殖场处以如下行政处罚：

1.处罚款人民币100000元（壹拾万元整）。

限于接到本处罚决定之日起十五日内持《福建省非税收入缴款通知书（电子）》和本行政处罚决定书至银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你养殖场如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向龙岩市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向新罗区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

龙岩市生态环境局

2025年4月10日