龙岩市生态环境局

行政处罚决定书

闽龙环罚〔2026〕23号
当事人名称：漳平市凡羽再生资源科技有限公司

法定代表人：曾国兵

统一社会信用代码：91350881MA33E70Y97

地址：漳平市西园镇基泰村783号

我局于2025年10月13日至10月14日对你公司进行了调查，发现你公司实施了以下生态环境违法行为：

现场检查时，你公司废水循环水池内有一埋地管道联通至九龙江北溪并浸没在河道内，循环池内废水正通过该暗管排放至该公司东侧九龙江北溪内，废水从管道末端在河道水面下冒出，我局监测人员在你公司现场负责人曾钦顺全程见证下对暗管末端排水处采集混合水样1瓶，在废水循环水池内采集水样2瓶。根据《监测报告》（漳环监字（2025）第（048）号）显示，你公司通过埋地暗管排放的废水循环池内废水的CODCr浓度为936mg/L，超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准（CODCr限值为100mg/L）的8.36倍。

以上事实有以下证据为证：

1、2025年10月13日龙岩市生态环境局执法人员制作的《现场勘查笔录》1份、《现场检查照片》1份及《现场勘验附图》1份，证明你公司通过废水循环池内设置暗管将循环池内废水排放至九龙江北溪的行为；

2、2025年10月23日、11月12日龙岩市生态环境局执法人员制作的《调查询问笔录》1份，证明你公司现场负责人曾钦顺承认你公司通过废水循环池内设置暗管将循环池内废水排放至九龙江北溪；

3、2025年10月27日龙岩市漳平环境监测站出具的《监测报告》（漳环监字（2025）第（048）号），证明你公司排放的废水超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准（CODCr限值为100mg/L）的8.36倍；

4、2025年11月27日日龙岩市生态环境局执法人员制作的《现场检查笔录》1份，证明你公司已将暗管封堵；

5、2025年10月27日龙岩市生态环境局执法人员调取你公司《排污许可证》节选一份，证明你公司项目位置，厂内污水综合排放口、入河排污口设置有关规定，排放水污染物限值、排放去向等规定；

6、2025年10月13日，你公司受委托人曾钦顺提供的授权委托书、营业执照复印件、法人身份证复印件、受委托人身份复印件等材料，证明你公司主体及相关人员身份信息。

7、执法人员执法证复印件，证明执法人员执法资格。

漳平市凡羽再生资源科技有限公司通过在废水循环池内设置暗管将循环池内废水排放至九龙江北溪的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”的规定。

我局于2026年2月3日以《行政处罚事先告知书》（闽龙漳环罚告字〔2026〕1号）告知你公司有陈述申辩权。你公司于2026年2月5日通过电话提出需陈述申辩，并于2026年2月12日提交书面陈述申辩意见。申辩理由如下：1.废水处理工艺：我司已建立完备的废水处理系统。生产废水先经车间集水沟统一收集，去除大颗粒杂质后进入沉淀池初步沉淀，分离悬浮颗粒物；沉淀后的废水依次流经气浮池、缺氧／好氧（A/ O）生物处理系统，确保水质得到有效净化。2.废水排放路径：经处理后的废水优先回用于生产环节，实现水资源循环利用；确需排放的少量废水，通过回用池末端出口接入入河排污口管道。3.监测管理措施：我司严格落实排污许可证管理制度，每月均按排污许可证载明的自行监测要求开展监测工作。4.超标原因说明：本次废水超标系管理人员操作失误引发的偶发性事件。事发当日，值班人员偷懒未能及时察觉回用池废水超标，导致部分超标废水溢流排放—此情况属偶发性管理疏漏，并非生产工艺或处理设施存在系统性缺陷。事故发生后，我司第一时间开展全面自查，强化值班人员培训与考核，建立双人复核机制防止类似问题重现；同时对污水处理设施进行升级改造，确保废水稳定达标。本次事件未造成较大环境影响，符合《福建省生态环境行政处罚裁量规则和基准（试行）》第七条关于免于处罚的相关情形。

根据你公司陈述申辩理由，经核查，你公司排放的废水应处理达标后经厂内综合污水处理设施排放口（DW001）排放。2025年10月13日至10月14日，我局执法人员现场检查时,发现你公司废水未经法定排放口排放，而是通过连接循环池的埋地管道直接排入九龙江，且排放的废水超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准（CODCr限值为100mg/L）的8.36倍，违法事实清楚，且已对生态环境造成影响,不符合免予处罚的条件。经我局研究决定，对你公司陈述申辩意见不予采纳。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项“有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭:……(三)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；”及《福建省生态环境行政处罚裁量规则》(闽环规〔2024〕3号)第三类（水污染防治类）第三项的规定，裁量处罚金额为¥19.5万元。鉴于你公司主动配合履行生态环境损害赔偿义务，于2025年11月11日与我局签订《生态环境损害赔偿协议》，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”及《福建省生态环境行政处罚裁量规则》第九条第二款“……当事人正在履行生态环境损害赔偿义务且确保修复和赔偿义务可履行到位的，可以作为从轻处罚或者减轻处罚的情形。”及第三款“对符合规定的从轻处罚，应当在裁量基准明确的拟处罚金额基础上减少一定的罚款金额，减少的罚款数额一般不超法定罚款幅度的20%，且减少后的最终罚款金额不得低于法定最低罚款数额。”的规定，对你公司在裁量罚款金额的基础上减少2万元的罚款数额，经研究，我局对你公司作出如下行政处罚：

对你公司以逃避监管的方式排放水污染物的行为处罚款人民币壹拾柒万伍仟元整（¥175000.00）。

限于接到本处罚决定之日起十五日内持《福建省非税收入缴款通知书（电子）》和本行政处罚决定书至银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向龙岩市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向新罗区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

                              龙岩市生态环境局
                               2026年2月13日


