龙岩市生态环境局

行政处罚决定书

闽龙漳环罚决〔2026〕00003号
漳平市兄弟生态养殖有限公司：

统一社会信用代码：92350881MA31TDR41H
法定代表人：林长贞
地址：漳平市赤水镇罗坑村内罗坑61号
我局于2026年3月17日对你公司进行了调查，发现你公司实施了以下生态环境违法行为：

2026年3月17日，龙岩市漳平生态环境局执法人员对漳平市兄弟生态养殖有限公司进行现场检查。该公司生猪核定存栏3600头，现存栏约3500头。现场检查时，该公司沼气池通往调节池的白色PVC管道接头脱落，养殖废水从该脱落处流至下方山林。监测人员在该PVC管道接头脱落处采集水样1瓶。
根据龙岩市漳平环境监测站于2026年3月25日提供的监测报告（漳环监字（2026）第（008）号）：你公司沼气池通往调节池的白色PVC管道接头脱落处流出的废水总磷为14.4mg/L、氨氮为93.7mg/L、化学需氧量为736mg/L，分别超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表5规定的排放限值（总磷8.0mg/L、氨氮80mg/L、化学需氧量400mg/L)0.80倍、0.17倍、0.84倍。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2026年3月17日，龙岩市生态环境局现场检查（勘察）笔录及照片1份，证明你公司沼气池通往调节池的白色PVC管道接头脱落，有养殖废水从脱落处流出并流向下方山林。

2.2026年3月17日，龙岩市生态环境局调查询问笔录1份，证明现场检查情况和违法事实。

3.龙岩市漳平环境监测站于2026年3月25日提供的监测报告（漳环监字（2026）第（008）号）1份，证明你公司超过水污染物排放标准排放水污染物。

4.漳平市兄弟生态养殖有限公司的营业执照、法定代表人身份证复印件，证明当事人的主体资格。

5.采样人员技术考核合格证复印件、检验检测机构资质认定证书及附表，证明采样人员及检测机构资格。
6.执法人员执法证复印件，证明执法人员执法资格。
7.2026年3月27日龙岩市生态环境局现场检查（勘察）笔录及照片1份，证明你公司沼气池通往调节池的白色PVC管道接头已接上，未发现废水外排现象。

8.生态损害赔偿协议1份，证明你公司采取补救措施，减轻环境影响。

9.建设项目环境影响登记表复印件1份，证明你公司已在建设项目环境影响登记表备案系统中完成备案登记。

10.漳平市农业农村局提供的《漳平市生猪养殖总量控制说明》复印件1份，证明你公司核定存栏情况。

11.畜禽养殖场备案表1份，证明你公司核定存栏情况。

你公司超过水污染物排放标准排放水污染物行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制标准”的规定。

我局于2026年6月4日以《行政处罚事先告知书》（闽龙漳环事告〔2026〕00004号）告知你公司有陈述申辩权。你公司在法定期限内未提出陈述申辩，视为放弃该权利。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项“违反本法规定，有以下行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；……：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”和《福建省生态环境行政处罚裁量规则》（三）水污染防治类第2种情形“超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”的规定进行裁量处罚金额计算，计算裁定得出处罚金额为12.5万元。经研究决定，我局对你公司超过水污染物排放标准排放水污染物的行为作出如下行政处罚：处罚款¥12.5万元（人民币壹拾贰万伍仟元整）。

限于接到本处罚决定之日起十五日内持《福建省非税收入缴款通知书（电子）》和本行政处罚决定书至银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向龙岩市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向新罗区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

龙岩市生态环境局（印章）

                               2026年6月15日


