附件2
漳平市畜禽粪污资源化利用整县推进项目

漳平市兄弟生态养殖有限公司等14家实施主体实施方案评审结论

	序号
	实施主体名称
	地址
	负责人
	项目实施方案主要建设内容
	评审结论

	1
	漳平市兄弟生态养殖有限公司
	漳平市赤水镇罗坑村
	林长贞
	建设集污池3个300m³,养殖场储液池1910m³,消纳地储液池300m³,储液池不锈钢护栏200m；储液池遮雨棚2个575㎡（含地面硬化）;购置固体粪污运输车2辆、铲车1辆、固液分离机4套、叠螺机2台、污水泵9台、臭气控制设备10台；铺设管网40500m。
	通过

	2
	漳平市赤水镇罗坑村林辉雄养殖场
	漳平市赤水镇罗坑村
	林会雄
	建设集污池1个630m³,沼气池6个1200m³,储液池1个2800m³,生化塘1个3000mm³,储液池不锈钢护栏约254m，固体粪污贮存(发酵)棚2个300㎡;购置污水泵8台、固液分离机2套、叠螺机1台、铲车1辆；铺设管网67000m。
	通过

	3
	漳平市罗坑村林寿义养殖场
	漳平市赤水镇罗坑村
	林寿义
	建设集污池3个200m³,沼气池3个300m³,储液池5个2280m³,储液池不锈钢护栏约110m;购置固体粪污贮存(发酵)棚2个200㎡，铲车1辆、固液分离机2套、叠螺机2台、污水泵6台；铺设管约54460m。
	通过

	4
	漳平市华明生态养殖有限公司
	漳平市赤水镇安坑村
	黄华珠
	建设集污池 (砖混)1个50 m³、集污池(钢混）1个475 m³、集污桶(20T)1个、集污桶(10T)1个、固体粪污贮存(发酵)棚1个200㎡；购置铲车1辆、固液分离机2台、叠螺机1台、污水泵12个；铺设管网15040m及管网配件1套。 

	通过

	5
	漳平市永金生态养殖有限公司
	漳平市赤水镇石寮村
	刘金桂
	建设沼气池1个380m³、养殖场储液池1个(组合池)3158m³、遮雨棚1个70㎡、遮雨棚地面硬化50㎡、固体粪污贮存(发酵)棚3个300㎡、储液池护栏240m；购置铲车1辆、潜水污水泵12个、固液分离机4台、叠螺机2台；铺设管网14460m及管网配件1套。
	通过

	6
	漳平市刘天德养殖场
	漳平市芦芝镇华寮村
	刘桂生
	建设固体粪污贮存(发酵)棚1个540㎡；购置固液分离机2套、铲车1辆、叠螺机1台；铺设管网11480m及管网配件1套。
	通过

	7
	漳平市刘金华养殖场
	漳平市芦芝镇月山村
	刘金华
	建设消纳地储液调节池1个866m³,异位发酵床1个586m³,异位发酵床钢棚1个400㎡；购置固液分离机1套、铲车1辆、叠螺机1台、翻抛机1台；铺设管网6300m及管网配件1套。
	通过

	8
	漳平市旺达生态养殖有限公司
	漳平市芦芝镇涵梅村
	李文通
	建设消纳地储液调节池2个2250m³,粪污处理设备平台27㎡,粪污处理设备平台护栏9m;购置固液分离机1套、二次固液分离机一套、 铲车1辆、气浮机1台、叠螺机1台、污水切割泵1台；铺设管网19340m。
	通过

	9
	漳平市志诚生态农牧发展有限公司
	漳平市新桥镇产盂村
	黄代清
	建设储液池1个1846m³,固体粪污贮存(发酵)棚1个186㎡;储液池不锈钢护栏198m；购置潜水搅拌机3台、污水泵16台、气浮机1台。
	通过

	10
	漳平市新桥镇旺鹏家庭农场
	漳平市新桥镇逢湖村
	王加滨
	建设固体粪污晾晒棚9000㎡,固体粪污晾晒地面硬化9000㎡,固体粪污贮存棚600㎡;购置打粪机2台、收粪机4台、铲车1台、固体粪污运输车2辆、粪污输送带8m、清粪设备(含机头机尾、清粪带、清粪带托棍 托棍支架、清粪机固定角铁、横向清粪机、清粪设备遥控配电箱等)4套。
	通过

	11
	龙岩盛成生态牧业发展有限公司
	漳平市和平镇和春村
	潘美玲
	建设集污池1个135m³,固体粪污贮存发酵池430m³，养殖场储液池1个900m³,沼气池1个690m³,消纳地储液池900m³，固体粪污贮存(发酵)棚1个320㎡，不锈钢护栏140m；购置气浮机1台、污水泵17台、切割污水泵2台，切割式多级离心抽粪泵1台、潜水搅拌机5台、 固液分离机1套、精密分离机2台、叠螺机1台、铲车1辆；铺设消纳地管网3500m。
	通过

	12
	漳平市诚悦生态养殖有限公司
	漳平市象湖镇土坑村
	苏主全
	建设养殖场储液池（组合池）1个2210m³, 储液池不锈钢护栏230m；购置固体粪污运输车1辆、铲车1辆、潜水搅拌机2台、污水泵5台、气浮机1台、干湿分离机1台、叠螺机1台；铺设管网25000m及管网配件1套。
	通过

	13
	漳平市陈跃新生态农场
	漳平市永福镇元沙村
	陈跃新
	建设储粪棚4个3500㎡、沉淀池310m³,高温发酵池216m³；购置刮粪机10台、铲车1台。
	通过

	14
	龙岩市漳平牧丰农业有限公司
	漳平市永福镇同春村
	刘银围
	建设储粪棚780㎡;购置固液分离机1台、铲车1辆、污水泵1台；铺设管网4800m。
	通过


