附件

漳平市2021年学校卫生双随机监督检查情况表

| 序号 | 学校名称 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漳平市灵地中心学校 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.未开展晨检记录，未落实复课证明查验制度； 3.教室未设置通气窗； 4.教室未设置有防止窗的直接眩光措施； 5.教室灯管未垂直黑板且为控照式灯管； 6.部分学生宿舍人均面积不符合国家卫生标准； 7.部分教室课桌面照度、黑板照度不符合国家卫生标准。 8.二次供水水质有效氯含量不符合生活饮用水卫生标准。 |
| 2 | 漳平市铁路小学 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.未建立体检异常学生登记记录。 3.部分教室人均面积不符合国家卫生标准； 4.部分教室课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 3 | 漳平市教师进修学校 第二附属小学 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.未建立体检异常学生登记记录。 3.供水人员未持有“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”。 4.部分教室采光系数、课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 4 | 漳平市永福中心学校 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.未开展晨检记录； 3.未按要求每年实施学生健康体检； 4.教室未设置通气窗； 5.供水人员未持有效“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗。 6.二次供水水质有效氯含量不符合生活饮用水卫生标准。 |
| 5 | 漳平市永福初级中学 漳平市永福初级中学 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.教室灯管未垂直黑板且为控照式灯管； 3.教室未设置黑板局部照明灯； 4.教室未设置有防止窗的直接眩光措施； 5.未按要求每年实施学生健康体检，建立学生健康体检档案； 6.部分教室人均面积、黑板照度、课桌面均匀度不符合国家标准。 7.二次供水水质有效氯含量不符合生活饮用水卫生标准。 |
| 6 | 漳平市紫阳小学 | 1.教室灯管未垂直黑板且为控照式灯管； 2.教室未设置黑板局部照明灯； 3.未按要求每年实施学生健康体检； 4.未开展复课证明查验记录。 5.部分教室课桌面和黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 7 | 漳平市赤水中心学校 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.教室未设置通气窗； 3.教室灯管未垂直黑板且为控照式灯管； 4.教室未设置黑板局部照明灯； 5.教室窗户未设置无色透明玻璃； 6.部分教室单侧采光未从座位左侧入； 7.部分宿舍人均面积不符合国家卫生标准； 8.部分教室黑板照度不符合国家卫生标准。 9.二次供水消毒剂余量和浊度不符合生活饮用水卫生标准； |
| 8 | 漳平市双洋中心学校 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.未落实复课证明查验制度； 3.部分教室灯管未垂直黑板且为控照式灯管； 4.部分教室未设置黑板局部照明灯； 5.教学楼未每层设有厕所，且有洗手设施； 6.部分教室课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 7.二次供水水质有效氯含量不符合生活饮用水卫生标准。 |
| 9 | 漳平市吾祠中心学校 漳平市吾祠中心学校 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.未开展晨检记录、因病缺勤登记记录，未落实复课证明查验制度； 3.教室未设置通气窗； 4.教室未配备2种不同型号课桌椅； 5.部分教室单侧采光未从座位左侧入。 6.部分教室课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 7.二次供水水质有效氯含量不符合生活饮用水卫生标准。 |
| 10 | 漳平市芦芝中心学校 | 1.未开展晨检记录、因病缺勤登记记录，未落实复课证明查验制度； 2.未查验新生入学接种证登记记录； 3.部分教室未设置黑板局部照明灯； 4.教室未设置通气窗； 5.教室未设置有防止窗的直接眩光措施； 6.供水人员未持有“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”； 7.新冠肺炎疫情防控物资储备不足； 8.未按新冠肺炎疫情防控要求设立隔离室； 9.部分教室课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 11 | 漳平市和平中学 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.未落实复课证明查验制度； 3.教室未设置通气窗； 4.教学楼未每层设有厕所，且有洗手设施； 5.供水人员未持有“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”。 6.部分教室课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 12 | 漳平市和平中心学校 | 1.未开展晨检记录、因病缺勤登记记录，未落实复课证明查验制度； 2.未建立体检异常学生登记记录； 3.教室未设置通气窗； 4.部分教室未设置黑板局部照明灯； 5.部分教室单侧采光未从座位左侧入。 6.部分教室课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 13 | 漳平市南洋中学 | 1.未设置校卫生室并配备专业卫生技术人员； 2.未落实复课证明查验制度； 3.未建立体检异常学生登记记录； 4.部分教室未设置黑板局部照明灯； 5.教学楼未每层设有厕所，且有洗手设施； 6.部分教室课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 14 | 漳平市朝阳幼儿园 | 1.未落实复课证明制度； 2.供水人员未持有“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”。 3.部分教室活动室照度、采光系数和窗地面积比不符合国家卫生标准。 |
| 15 | 漳平市东坑口中心幼儿园 | 1.未落实复课证明制度； 2.供水人员未持有“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”。 3.教职工及学生未实行“日报告”、“零报告”制度； 4.新冠肺炎疫情防控物资储备不足； 5.部分教室活动室照度不符合国家卫生标准。 |
| 16 | 漳平嘉裕幼儿园 | 1.未落实复课证明制度； 2.部分教室活动室照度不符合国家卫生标准。 |
| 17 | 漳平市神墨教育培训学校有限公司 | 部分教室课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 18 | 漳平市西腾美术培训学校有限公司 | 部分教室采光系数、窗地面积比、课桌面照度、黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 19 | 漳平市常荣书法培训学校有限公司 | 部分教室课桌面照度和黑板照度不符合国家卫生标准。 |
| 20 | 漳平市红舞鞋艺术培训学校有限公司 | 部分教室课桌面照度和窗地面积比不符合国家卫生标准。 |
| 21 | 漳平市吾祠中心幼儿园 | 无 |
| 22 | 漳平市拱桥中心幼儿园 | 无 |